Приложение

к  решению 6- сессии 1-го созыва Ароматненского сельского совета от 16.12.2014г., № 55

1.Насосная с. Ароматное инв.№106.1.0088.в т.ч:

Электроустановки:

-трансформаторы тока 300/5 – 3 шт.;

-насос ЦНГС – 130/198 – 1 шт.;

-силовой щит на 8 групп – 1 шт.;

-кабель до 30 кВт – 30 м.;

-кабель четырёхжильный до 660в – 30 м.;

-глубинный насос – 3 шт (1 шт.в неисправном состоянии);

-щит управления – 2 шт.;

-задвижки чугунные с клапанами  обратн. Диаметр 50 мм – 2 шт.;

-задвижка параллельная фланцевая с клапаном обратным диаметр 80 мм – 1 шт.

2.Здания и сооружения:

-здание насосной с. Ароматное.

-скважина с. Ароматное – 3 шт инв№106.1.0090;

-водопровод с. Ароматное 7182 п/м инв№106.1.0091;

-2 резервуара по 250 м3 инв№106.1.0092;

-резервуар 40 м3 инв№106.1.0094;

-водопровод протяженностью 420 м/п с.Ароматное инв№106.1.0093;

-ограждение из сетки из оцинк. Проволоки – 140м.;

-сетчатые ворота – 1 шт.

3.Насосная система GBA 1 шт   инв№106.1.0052

в т.ч.:

-насосный агрегат тип GBA2.18.1.1320 ном. Фабричный 789790

с двигателем типа SMB 6» ном. Фабричный 08009399;

-насосный агрегат тип GBA 2.18.1.1320 ном. фабричный 789789

с двигателем типа   SMB  6» ном. фабричный 08009373.

4.станция управления 1 шт. инв№106.1.0053;

5.счётчик У 7685 ОМ 5 А -1 шт инв№106.1.0111;

6.сейф металлический – 1шт. Инв№ 221.015;

7.труба ГВП -37м.п.